様式建－４号の１

浄化槽工事完了報告書

年月日

建築主事　様

建築副主事　様

市町長　様

設置者住所

氏名（法人にあっては

名称および代表者の氏名）

ＴＥＬ

建築物工事監理者住所

確認申請の場合のみ　　　　　　　氏名

| １．設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２．工事完了年月日 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |
| ３．確認番号・確認年月日 |  |  |  | 第 号 年 月 日 |  |  |  |
| ４．処理能力 処理方式 |  |  |  | 人槽 ｍ３／日 |  |  |  |
| ５．浄化槽工事業者 住所・氏名 登録番号・ＴＥＬ |  |  |  | 登録番号 （届・登 ）第 号 ＴＥＬ（ ） － |  |  |  |
| ６．軽 微 な 変 更 |  |  |  |  |  |  |  |
| ７．使用開始予定年月日 |  |  |  | 年月日 |  |  |  |
| 受付欄 |  | 備考欄 |  |  | 協会審査欄 |  | 予備審査 年 月 日 第 号 |

注　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。

様式建－４号の２

工事完了自主検査調書

上記浄化槽設置工事について裏面の項目を検査し、適正に施工したことを証します。

工事業者名

設備士氏名

◎小型合併処理浄化槽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（適している項目には○印を付す）

| 検査項目 | 適 否 | 検査項目 |  | 適 否 | 検査項目 | 適 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置場所 |  | ばっ 気槽 | ばっ気状態 |  | 銘板 |  |
| 流入・放流の勾配 |  |  | 逆流状態 |  | 漏水確認 |  |
| 槽のレベル |  |  | 汚泥返送 |  | ブロア位置 |  |
| 槽の補強 |  | 沈殿槽の越流 |  |  | ブロア能力 |  |
| 沈殿分離槽 |  | 消毒槽薬筒 |  |  | 接地工事 |  |
| 嫌気性ろ床槽 |  | マンホールロック |  |  | 升・インバート |  |

◎51人以上の合併処理浄化槽

| 検査項目 |  | 適 否 |  | 検査項目 |  | 適 否 | 検査項目 |  | 適 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スクリ｜ン | 目幅 |  |  | ばっ気槽 | ばっ気状態 |  | 機械室 | 銘板 |  |
|  | 残査カゴ |  |  |  | 消泡装置 |  |  | 機械室表示 |  |
|  | 汚物除去 |  |  |  | エアー逃し管 |  |  | 扉鍵 |  |
| 沈砂槽 | 砂だまり |  |  |  | 水準目安線 |  |  | 換気 |  |
|  | ばっ気装置 |  |  | 接触ばっ気 | 接触材逆洗装置 |  |  | ブロアー能力 |  |
|  | 消泡装置 |  |  |  | 汚泥返送エアーリフト |  |  | ブレーカー |  |
|  | 排砂装置 |  | 沈殿槽 |  | 越流せき |  |  | 絶縁・接地工事 |  |
| 原水ポンプ（作動状況） |  |  |  |  | 汚泥返送エアーリフト |  | 警報盤・表示灯 |  |  |
| 沈殿分離槽（移 流 管） |  |  |  |  | スカムスキマー |  | フェンス（高さ・扉・鍵） |  |  |
| 沈殿分離槽（酸欠表示） 汚泥濃縮貯留槽 |  |  |  |  | 汚泥計量箱 |  | 立入禁止表示 |  |  |
| 流量調整槽 | フロート位置 ポンプ作動状況 |  |  | 消泡・放流ポンプ（作動状況） |  |  | 手摺り |  |  |
|  | オーバーフロー |  |  | 消毒槽 | 薬筒 |  | 設置場所 |  |  |
|  | 汚水計量槽 |  |  |  | バッフル |  | 流入・放流経路 |  |  |
| 嫌気性ろ床槽 （汚泥引き抜き装置） |  |  |  | 鉄部防錆塗装 |  |  | 漏水確認 |  |  |
|  |  |  |  | マンホール、ロック チェッカープレートの大きさ |  |  | 騒音・給水栓 |  |  |